
[image: image1.png]Badar i Rozwoju HANPLAST

1\





Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/TECH/HANPLAST/2022
z dnia 17.08.2022 r.
Specyfikacja przedmiotu zamówienia w związku z realizacją projektu
pt. „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań

w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych” na podstawie umowy o dofinansowanie 
nr TECHMATSTRATEG2/409122/3/NCBR/2019 z dnia 7 maja 2019 r. realizowanego 
w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych 
„Nowoczesne technologie materiałowe”
	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - wykonanie badań i testów produktów w laboratorium prowadzące do uzyskania certyfikacji komponentów i gotowych modułów fotowoltaicznych 
(z ogniwami bezkrzemowymi) w kilku wersjach

	L.P.
	NAZWA
	OPIS
	SKŁADNIK
	ILOŚĆ

(SZT.)

	1
	Testy laboratoryjne
do zatwierdzenia 
IEC 61215/
IEC 61730     (kwalifikacja podstawowa)
	· 1 x Wstępna stabilizacja (MQT19.1)
+ Moduł kontrolny (MQT06.1)
· 1 x Wstępna stabilizacja (MQT19.1)

+ Moduł kontrolny (MQT06.1)

· 1 x Wstępna stabilizacja (MQT19.1)

+ Moduł kontrolny (MQT06.1,
MQT06.2, MQT04, MQT07)

· 1 x Wstępna stabilizacja (MQT19.1)

+ Pomiar NMOT (MQT05)
       + Test ekspozycji na zewnątrz        (MQT08)

· 1 x Test temperatury (MST21)

+ Test przeciążenia prądem wstecznym    (MST26)

+ Test wytrzymałości w gorącym miejscu (MQT09/MST22)

· 1 x Test termiczny diody bocznikującej (MQT18.1/MST25)

· 2 x Stabilizacja wstępna (MQT19.1)

+ Test wstępnego kondycjonowania UV      (MQT10/MST54)
+ Test cykli termicznych 50   (MQT11/MST51)

+ Test wilgotności i zamrażania    (MQT12/MST52)

+ Retencja testu JB (MQT14.1)

+ Test zakotwiczenia linki (MQT14.2)

+ Stabilizacja końcowa (MQT19.2)

+ Test podatności na przecięcie (MST12)

· 2 x Stabilizacja wstępna (MQT19.1)
     + Test cykli termicznych 200      (MQT11/MST51)
  + Stabilizacja końcowa (MQT19.2)
  + Test podatności na przecięcie (MST12)

· 1 x Wstępna stabilizacja (MQT19.1)
+ Test wilgotno-żarowy (MQT13)

+ Stabilizacja końcowa (MQT19.2)

+ Test podatności na przecięcie (MST12)

· 1 x Wstępna stabilizacja (MQT19.1)

+ Test wilgotno-żarowy (MQT13)

+ Test na grad (MQT17)

+ Stabilizacja końcowa (MQT19.2)

· 1 x Test pełzania materiałów (MST37)

· 1 x Test wilgotno-żarowy (200 h) (MST53)

+ Test UV (60 kWh/m2) (MST54)

+ Test wilgotności i zamrażania (MST52)

+ Test UV (60 kWh/m2) (MST54)

+ Test wilgotności i zamrażania (MST52)

+ Test podatności na przecięcie (MST12)

+ Test grubości izolacji (MST04)

· 1 x Test zapalności (MST24)
· 1 x Test uszkodzenia modułu (MST32)
· 2 x Zapasowe


	Rodzina typów modułów fotowoltaicznych (PV) 
	18

	2
	Testy laboratoryjne do zatwierdzenia
IEC 61215/
IEC 61730 (kwalifikacja podstawowa)


	1 x Test napięcia impulsowego (MST14)
	Rodzina typów modułów fotowoltaicznych (PV) bez aluminiowej ramki (mediana klasy mocy)
	1

	3


	Testy laboratoryjne modułów prototypowych
	· 1 x I,V Pomiary i charakterystyka 

przed testem klimatycznym

· 1 x Test wilgotno-żarowy (MQT13)

· 1 x I,V Pomiary i charakterystyka 
         po teście klimatycznym


	Rodzina typów modułów fotowoltaicznych (PV)
	3


FORMULARZ OFERTOWY
………………... (miejscowość, data) ………………...

Oferent:

……………………….………………………….……………………....

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

(pełna nazwa oferenta i adres do korespondencji)

tel.:……………….……………………………….

e-mail: ………….……………………………….

………………………………………………………………….
……………………………….…………………………………

(osoba do kontaktu po stronie oferenta, imię nazwisko, tel.)

OFERTA 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/TECH/HANPLAST/2022 z dnia 17.08.2022 r. 
1. Zakres usługi objętej ofertą:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………………………………..….…………………………………………………………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………………………………………………………………….….……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Termin realizacji  przedmiotu zamówienia: (liczony w miesiącach od dnia zawarcia umowy) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Cena:

Oferowana cena przedmiotu zamówienia netto z symbolem waluty: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..słownie:.............................................................................................................................................................................……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Oferowana cena przedmiotu zamówienia brutto z symbolem waluty:……………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..słownie:.............................................................................................................................................................................……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Dodatkowe informacje:

………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………..……………………………………………….

 (pieczęć i czytelny podpis osoby 

upoważnionej do reprezentacji oferenta)
OŚWIADCZENIA OFERENTA:

Niniejszym oświadczam, że oferent ………………..…. (nazwa oferenta):

1. zatrudnia personel posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia;

2. posiada potencjał techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia;

3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;
a. nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na podstawie którego wyklucza się z postępowania:

b. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

c. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona 
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

d. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Niniejszym oświadczam, że przedłożona oferta jest zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/TECH/HANPLAST/2022 z dnia 17.08.2022 r.
………………..……………………………………………….

 (pieczęć i czytelny podpis osoby 

upoważnionej do reprezentacji oferenta)
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I/LUB OSOBOWYCH 
Z ”HANPLAST” SP. Z O.O.
Ja, niżej podpisany/a*………………………………………… działający/a* w imieniu………………………..…..… (nazwa oferenta), niniejszym oświadczam o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych 
z firmą ”Hanplast” Sp. z o.o., rozumianych jako wzajemne powiązania między ”Hanplast” Sp. 
z o.o. i/lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ”Hanplast” Sp. z o.o. i/lub osobami wykonującymi w imieniu ”Hanplast” Sp. z o.o. czynności związane 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta a mną jako oferentem, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2. byciu podmiotem pozostającym z ”Hanplast” Sp. z o.o. lub członkami jej organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze oferenta, w szczególności w  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4. powiązaniu lub byciu jednostką zależną, współzależną lub dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.2021.217 t.j. z dnia 01.02.2021),
5. byciu podmiotem powiązanym
 lub podmiotem partnerskim
 w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz. U.UE.L.2014.187.1)
6. byciu podmiotem powiązanym osobowo w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021.685 tj.  z dnia 14.04.2021).
………………..……………………………………………….

 (pieczęć i czytelny podpis osoby 

upoważnionej do reprezentacji oferenta)
___________________________

* niepotrzebne skreślić
� Przedsiębiorstwa powiązane oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków: 


a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka; 


b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa; 


c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki; 


d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.


� Przedsiębiorstwa partnerskie oznaczają wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa powiązane w rozumieniu ust. 3 i między którymi istnieją następujące związki: przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego szczebla (typu upstream) posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym w rozumieniu ust. 3, co najmniej 25 % kapitału innego przedsiębiorstwa działającego na rynku niższego szczebla (typu downstream) lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie.





Projekt pn. „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań 
w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”, realizowany w ramach Strategicznego programu badań naukowych 
i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” - TECHMATSTRATEG. 

Umowa nr TECHMATSTRATEG2/409122/3/NCBR/2019 z dnia 07.05.2019 r.
Strona 1 z 5

[image: image1.png]